{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["1~5交货清单","合计"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1~5交货清单","index":0,"n_rows":203,"n_cols":16,"rows_kept":203,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,12,5,12],[26,0,26,15],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,5,28,5],[27,6,27,8],[27,12,28,12],[27,13,28,13],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[29,12,30,12],[41,0,41,15],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,5,43,5],[42,6,42,8],[42,12,43,12],[42,13,43,13],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[44,12,45,12],[62,0,62,15],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,2],[63,3,64,3],[63,5,64,5],[63,6,63,8],[63,12,64,12],[63,13,64,13],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[65,2,66,2],[65,3,66,3],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[65,12,66,12],[76,0,76,15],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[77,2,78,2],[77,3,78,3],[77,5,78,5],[77,6,77,8],[77,12,78,12],[77,13,78,13],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,5,80,5],[79,6,80,6],[79,12,80,12],[102,0,102,15],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,2,104,2],[103,3,104,3],[103,5,104,5],[103,6,103,8],[103,12,104,12],[103,13,104,13],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[105,5,106,5],[105,6,106,6],[105,12,106,12],[115,0,115,15],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[116,2,117,2],[116,3,117,3],[116,5,117,5],[116,6,116,8],[116,12,117,12],[116,13,117,13],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[118,2,119,2],[118,3,119,3],[118,5,119,5],[118,6,119,6],[118,12,119,12],[141,0,141,15],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[142,2,143,2],[142,3,143,3],[142,5,143,5],[142,6,142,8],[142,12,143,12],[142,13,143,13],[144,0,145,0],[144,1,145,1],[144,2,145,2],[144,3,145,3],[144,5,145,5],[144,6,145,6],[144,12,145,12],[154,0,154,15],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[155,2,156,2],[155,3,156,3],[155,5,156,5],[155,6,155,8],[155,12,156,12],[155,13,156,13],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[157,2,158,2],[157,3,158,3],[157,5,158,5],[157,6,158,6],[157,12,158,12],[180,0,180,15],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[181,2,182,2],[181,3,182,3],[181,5,182,5],[181,6,181,8],[181,12,182,12],[181,13,182,13],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[183,2,184,2],[183,3,184,3],[183,5,184,5],[183,6,184,6],[183,12,184,12],[196,0,196,15],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[197,2,198,2],[197,3,198,3],[197,5,198,5],[197,6,197,8],[197,12,198,12],[197,13,198,13],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[199,2,200,2],[199,3,200,3],[199,5,200,5],[199,6,200,6],[199,12,200,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["肯尼亚板梁桥交货清单1~5座桥"]
["BRIDGE 1（捆装件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸（mm）","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.","隐藏","隐藏","隐藏","Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
["1～2","边纵梁1左 Side girder 1 left",2,1189.82,null,2,1,1189.82,1189.82,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":2.4928246,"d":"2.49"},{"v":2379.64,"d":"2379.6"}]
["3～4","边纵梁1右 Side girder 1 right",2,1189.82,null,2,1,1189.82,1189.82,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":2.4928246,"d":"2.49"},{"v":2379.64,"d":"2379.6"}]
["5～8","边纵梁2 Side girder 2",4,3725.25,null,4,1,3725.25,3725.25,11990,410,959,"11990*410*959",{"v":4.7143481,"d":"4.71"},{"v":18.8573924,"d":"18.86"},{"v":14901,"d":"14901.0"}]
["9～10","边纵梁3左 Side girder 3 left",2,1219.4,null,2,1,1219.4,1219.4,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":2.5714626000000003,"d":"2.57"},2438.8]
["11～12","边纵梁3右 Side girder 3 right",2,1219.4,null,2,1,1219.4,1219.4,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":2.5714626000000003,"d":"2.57"},2438.8]
["13～13","中间纵梁1左 Middle girder 1 left",1,1255,null,1,1,1255,1255,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1255,"d":"1255.0"}]
["14～14","中间纵梁1右 Middle girder 1 right",1,1255,null,1,1,1255,1255,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1255,"d":"1255.0"}]
["15～15","中间纵梁4左 Middle girder 4 left",1,1255,null,1,1,1255,1255,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1255,"d":"1255.0"}]
["16～16","中间纵梁4右 Middle girder 4 right",1,1255,null,1,1,1255,1255,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1255,"d":"1255.0"}]
["17～20","中间纵梁2 Middle girder 2",4,3811.2,null,4,1,3811.2,3811.2,11990,410,959,"11990*410*959",{"v":4.7143481,"d":"4.71"},{"v":18.8573924,"d":"18.86"},15244.8]
["21～21","中间纵梁3左 Middle girder 3 left",1,1284.6,null,1,1,1284.6,1284.6,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},1284.6]
["22～22","中间纵梁3右 Middle girder 3 right",1,1284.6,null,1,1,1284.6,1284.6,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},1284.6]
["23～23","中间纵梁5左 Middle girder 5 left",1,1284.6,null,1,1,1284.6,1284.6,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},1284.6]
["24～24","中间纵梁5右 Middle girder 5 right",1,1284.6,null,1,1,1284.6,1284.6,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},1284.6]
["25～26","角钢 Angle Steel",2,"107.005",null,2,1,107.005,107.005,11850,75,75,"11850*75*75",{"v":0.06665625,"d":"0.07"},{"v":0.1333125,"d":"0.13"},{"v":214.01,"d":"214.0"}]
["27～27","网格板 Extruded Neoprene",1,"4.74",null,1,1,4.74,4.74,11850,16,25,"11850*16*25",{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":4.74,"d":"4.7"}]
["28～29","方钢 Square Steel",2,"3.35",null,2,1,3.35,3.35,11850,6,6,"11850*6*6",{"v":0.0004266,"d":"0.0004"},{"v":0.0008532,"d":"0.0009"},6.7]
["30～33","钢管 Steel Pipe",4,"72.4",null,4,1,72.4,72.4,18850,48,48,"18850*48*48",{"v":0.0434304,"d":"0.04"},{"v":0.1737216,"d":"0.17"},289.6]
["34～57","横向连接系[445*114*2780",24,"191.6",null,24,1,191.6,191.6,2780,114,445,"2780*114*445",{"v":0.14102939999999997,"d":"0.14"},{"v":3.3847055999999993,"d":"3.38"},4598.4]
[]
["BRIDGE 1（装箱件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.",{"$nulls":3},"Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
[58,{"$nulls":3},101.20320000000001,1,null,1874.5392,1714.5392,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,1874.5392]
[59,{"$nulls":3},405.13732999999996,1,null,1045.9984499999998,925.9984499999998,{"$nulls":3},"1280*870*1030",{"v":1.147008,"d":"1.15"},{"v":1.147008,"d":"1.15"},1045.9984499999998]
[60,{"$nulls":3},232,1,null,1268.6599999999999,1108.6599999999999,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,1268.6599999999999]
["61～62",{"$nulls":3},1124.2,2,null,2190.6000000000004,2030.6,{"$nulls":3},"750*410*1780",{"v":0.54735,"d":"0.55"},{"v":1.0947,"d":"1.09"},4381.200000000001]
[63,{"$nulls":3},1022,1,null,2006,1846,{"$nulls":3},"750*410*1780",{"v":0.54735,"d":"0.55"},{"v":0.54735,"d":"0.55"},2006]
[64,{"$nulls":3},1881.6,1,null,2041.6,1881.6,{"$nulls":3},"850*580*880",{"v":0.43383999999999995,"d":"0.43"},{"v":0.43383999999999995,"d":"0.43"},2041.6]
[{"$nulls":12},"第一座桥小计",null,68.73,67672.52764999999]
[]
[]
[]
["BRIDGE 2（捆装件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.","隐藏","隐藏","隐藏","Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
["1～2","边纵梁1左 Side girder 1 left",2,1948.7,null,2,1,1948.7,1948.7,4395,520,921,"4395*520*921",{"v":2.1048534,"d":"2.10"},{"v":4.2097068,"d":"4.21"},3897.4]
["3～4","边纵梁1右 Side girder 1 right",2,1948.7,null,2,1,1948.7,1948.7,4395,520,921,"4395*520*921",{"v":2.1048534,"d":"2.10"},{"v":4.2097068,"d":"4.21"},3897.4]
["5～8","边纵梁2 Side girder 2",4,5120.5,null,4,1,5120.5,5120.5,11990,520,921,"11990*520*921",{"v":5.7422508,"d":"5.74"},{"v":22.9690032,"d":"22.97"},{"v":20482,"d":"20482.0"}]
["9～10","边纵梁3左 Side girder 3 left",2,2031.2,null,2,1,2031.2,2031.2,4545,520,921,"4545*520*921",{"v":2.1766913999999997,"d":"2.18"},{"v":4.353382799999999,"d":"4.35"},4062.4]
["11～12","边纵梁3右 Side girder 3 right",2,2031.2,null,2,1,2031.2,2031.2,4545,520,921,"4545*520*921",{"v":2.1766913999999997,"d":"2.18"},{"v":4.353382799999999,"d":"4.35"},4062.4]
["13～14","中间纵梁1左 Middle girder 1 left",2,1996.7,null,2,1,1996.7,1996.7,4395,520,921,"4395*520*921",{"v":2.1048534,"d":"2.10"},{"v":4.2097068,"d":"4.21"},3993.4]
["15～16","中间纵梁1右 Middle girder 1 right",2,1996.7,null,2,1,1996.7,1996.7,4395,520,921,"4395*520*921",{"v":2.1048534,"d":"2.10"},{"v":4.2097068,"d":"4.21"},3993.4]
["17～20","中间纵梁2 Middle girder 2",4,5120.5,null,4,1,5120.5,5120.5,11990,520,921,"11990*520*921",{"v":5.7422508,"d":"5.74"},{"v":22.9690032,"d":"22.97"},{"v":20482,"d":"20482.0"}]
["21～22","中间纵梁3左 Middle girder 3 left",2,2079.2,null,2,1,2079.2,2079.2,4545,520,921,"4545*520*921",{"v":2.1766913999999997,"d":"2.18"},{"v":4.353382799999999,"d":"4.35"},4158.4]
["23～24","中间纵梁3右 Middle girder 3 right",2,2079.2,null,2,1,2079.2,2079.2,4545,520,921,"4545*520*921",{"v":2.1766913999999997,"d":"2.18"},{"v":4.353382799999999,"d":"4.35"},4158.4]
["25～26","角钢 Angle Steel",2,"107.005",null,2,1,107.005,107.005,11850,75,75,"11850*75*75",{"v":0.06665625,"d":"0.07"},{"v":0.1333125,"d":"0.13"},{"v":214.01,"d":"214.0"}]
["27～27","网格板 Extruded Neoprene",1,"7.11",null,1,1,7.11,7.11,11850,16,25,"11850*16*25",{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":7.11,"d":"7.1"}]
["28～29","方钢 Square Steel",2,"3.35",null,2,1,3.35,3.35,11850,6,6,"11850*6*6",{"v":0.0004266,"d":"0.0004"},{"v":0.0008532,"d":"0.0009"},6.7]
["30～33","钢管 Steel Pipe",4,"82.2",null,4,1,82.2,82.2,21400,48,48,"21400*48*48",{"v":0.0493056,"d":"0.05"},{"v":0.1972224,"d":"0.20"},328.8]
["34～57","横向连接系[445*114*2780",24,"191.6",null,24,1,191.6,191.6,2780,114,445,"2780*114*445",{"v":0.14102939999999997,"d":"0.14"},{"v":3.3847055999999993,"d":"3.38"},4598.4]
[]
["BRIDGE 2（装箱件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.",{"$nulls":3},"Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
[58,{"$nulls":3},101.20320000000001,1,null,1909.7042000000001,1749.7042000000001,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,1909.7042000000001]
[59,{"$nulls":3},51.07284,1,null,970.7002600000001,850.7002600000001,{"$nulls":3},"1280*870*1030",{"v":1.147008,"d":"1.15"},{"v":1.147008,"d":"1.15"},970.7002600000001]
[60,{"$nulls":3},281.6,1,null,3233.5400000000004,3073.5400000000004,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,3233.5400000000004]
["61～64",{"$nulls":3},1239.2,4,null,2432.8,2272.8,{"$nulls":3},"600*520*1980",{"v":0.61776,"d":"0.62"},{"v":2.47104,"d":"2.47"},9731.2]
[65,{"$nulls":3},1680,1,null,1840,1680,{"$nulls":3},"850*540*860",{"v":0.39474000000000004,"d":"0.39"},{"v":0.39474000000000004,"d":"0.39"},1840]
[{"$nulls":12},"第二座桥小计",null,91.76,96027.36445999997]
[]
[]
[]
["BRIDGE 3（捆装件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.","隐藏","隐藏","隐藏","Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
["1～2","边纵梁1左 Side girder 1 left",2,3147.6,null,2,1,3147.6,3147.6,5670,410,1036,"5670*410*1036",{"v":2.4083892000000002,"d":"2.41"},{"v":4.8167784000000005,"d":"4.82"},6295.2]
["3～4","边纵梁1右 Side girder 1 right",2,3147.6,null,2,1,3147.6,3147.6,5670,410,1036,"5670*410*1036",{"v":2.4083892000000002,"d":"2.41"},{"v":4.8167784000000005,"d":"4.82"},6295.2]
["5～8","边纵梁2 Side girder 2",4,6134.3,null,4,1,6134.3,6134.3,5670,410,1036,"5670*410*1036",{"v":2.4083892000000002,"d":"2.41"},{"v":9.633556800000001,"d":"9.63"},24537.2]
["9～10","边纵梁3左 Side girder 3 left",2,3196.4,null,2,1,3196.4,3196.4,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":4.9017304,"d":"4.90"},6392.8]
["11～12","边纵梁3右 Side girder 3 right",2,3196.4,null,2,1,3196.4,3196.4,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":4.9017304,"d":"4.90"},6392.8]
["13～13","中间纵梁1左 Middle girder 1 left",1,3207.9,null,1,1,3207.9,3207.9,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":5.0928724,"d":"5.09"},3207.9]
["14～14","中间纵梁1右 Middle girder 1 right",1,3207.9,null,1,1,3207.9,3207.9,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":5.0928724,"d":"5.09"},3207.9]
["15～15","中间纵梁4左 Middle girder 4 left",1,3207.9,null,1,1,3207.9,3207.9,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":5.0928724,"d":"5.09"},3207.9]
["16～16","中间纵梁4右 Middle girder 4 right",1,3207.9,null,1,1,3207.9,3207.9,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":5.0928724,"d":"5.09"},3207.9]
["17～20","中间纵梁2 Middle girder 2",4,6134.3,null,4,1,6134.3,6134.3,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":20.3714896,"d":"20.37"},24537.2]
["21～21","中间纵梁3左 Middle girder 3 left",1,3256.7,null,1,1,3256.7,3256.7,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":2.4508652,"d":"2.45"},3256.7]
["22～22","中间纵梁3右 Middle girder 3 right",1,3256.7,null,1,1,3256.7,3256.7,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":2.4508652,"d":"2.45"},3256.7]
["23～23","中间纵梁5左 Middle girder 5 left",1,3256.7,null,1,1,3256.7,3256.7,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":2.4508652,"d":"2.45"},3256.7]
["24～24","中间纵梁5右 Middle girder 5 right",1,3256.7,null,1,1,3256.7,3256.7,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":2.4508652,"d":"2.45"},3256.7]
["25～26","角钢 Angle Steel",2,"107.005",null,2,1,107.005,107.005,11850,75,75,"11850*75*75",{"v":0.06665625,"d":"0.07"},{"v":0.1333125,"d":"0.13"},{"v":214.01,"d":"214.0"}]
["27～27","网格板 Extruded Neoprene",1,"7.11",null,1,1,7.11,7.11,11850,16,25,"11850*16*25",{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":7.11,"d":"7.1"}]
["28～29","方钢 Square Steel",2,"3.35",null,2,1,3.35,3.35,11850,6,6,"11850*6*6",{"v":0.0004266,"d":"0.0004"},{"v":0.0008532,"d":"0.0009"},6.7]
["30～33","钢管 Steel Pipe",4,"82.2",null,4,1,82.2,82.2,23850,48,48,"23850*48*48",{"v":0.0549504,"d":"0.05"},{"v":0.2198016,"d":"0.22"},328.8]
["34～61","横向连接系[445*114*2780",28,"191.6",null,28,1,191.6,191.6,2780,114,445,"2780*114*445",{"v":0.14102939999999997,"d":"0.14"},{"v":3.948823199999999,"d":"3.95"},5364.8]
[]
[]
["BRIDGE 3（装箱件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.",{"$nulls":3},"Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
[62,{"$nulls":3},118.0704,1,null,2340.00788,2180.00788,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,2340.00788]
[63,{"$nulls":3},1093.614,1,null,2282.28548,2162.28548,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,2282.28548]
[64,{"$nulls":3},232,1,null,1234.46,1074.46,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,1234.46]
["65～68",{"$nulls":3},1472,4,null,2628.8,2468.8,{"$nulls":3},"780*410*2200",{"v":0.70356,"d":"0.70"},{"v":2.81424,"d":"2.81"},10515.2]
[69,{"$nulls":3},2912,1,null,3072,2912,{"$nulls":3},"1000*710*860",{"v":0.6105999999999999,"d":"0.61"},{"v":0.6105999999999999,"d":"0.61"},3072]
[{"$nulls":12},"第三座桥小计",null,93.11,{"v":125674.17336000002,"d":"125674.2"}]
[]
[]
["BRIDGE 4（捆装件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.","隐藏","隐藏","隐藏","Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
["1～2","边纵梁1左 Side girder 1 left",2,1189.82,null,2,1,1189.82,1189.82,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":2.4928246,"d":"2.49"},{"v":2379.64,"d":"2379.6"}]
["3～4","边纵梁1右 Side girder 1 right",2,1189.82,null,2,1,1189.82,1189.82,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":2.4928246,"d":"2.49"},{"v":2379.64,"d":"2379.6"}]
["5～8","边纵梁2 Side girder 2",4,3725.25,null,4,1,3725.25,3725.25,11990,410,959,"11990*410*959",{"v":4.7143481,"d":"4.71"},{"v":18.8573924,"d":"18.86"},{"v":14901,"d":"14901.0"}]
["9～10","边纵梁3左 Side girder 3 left",2,1219.4,null,2,1,1219.4,1219.4,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":2.5714626000000003,"d":"2.57"},2438.8]
["11～12","边纵梁3右 Side girder 3 right",2,1219.4,null,2,1,1219.4,1219.4,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":2.5714626000000003,"d":"2.57"},2438.8]
["13～13","中间纵梁1左 Middle girder 1 left",1,1255,null,1,1,1255,1255,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1255,"d":"1255.0"}]
["14～14","中间纵梁1右 Middle girder 1 right",1,1255,null,1,1,1255,1255,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1255,"d":"1255.0"}]
["15～15","中间纵梁4左 Middle girder 4 left",1,1255,null,1,1,1255,1255,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1255,"d":"1255.0"}]
["16～16","中间纵梁4右 Middle girder 4 right",1,1255,null,1,1,1255,1255,3170,410,959,"3170*410*959",{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1.2464123,"d":"1.25"},{"v":1255,"d":"1255.0"}]
["17～20","中间纵梁2 Middle girder 2",4,3811.2,null,4,1,3811.2,3811.2,11990,410,959,"11990*410*959",{"v":4.7143481,"d":"4.71"},{"v":18.8573924,"d":"18.86"},15244.8]
["21～21","中间纵梁3左 Middle girder 3 left",1,1284.6,null,1,1,1284.6,1284.6,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},1284.6]
["22～22","中间纵梁3右 Middle girder 3 right",1,1284.6,null,1,1,1284.6,1284.6,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},1284.6]
["23～23","中间纵梁5左 Middle girder 5 left",1,1284.6,null,1,1,1284.6,1284.6,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},1284.6]
["24～24","中间纵梁5右 Middle girder 5 right",1,1284.6,null,1,1,1284.6,1284.6,3270,410,959,"3270*410*959",{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},{"v":1.2857313000000001,"d":"1.29"},1284.6]
["25～26","角钢 Angle Steel",2,"107.005",null,2,1,107.005,107.005,11850,75,75,"11850*75*75",{"v":0.06665625,"d":"0.07"},{"v":0.1333125,"d":"0.13"},{"v":214.01,"d":"214.0"}]
["27～27","网格板 Extruded Neoprene",1,"4.74",null,1,1,4.74,4.74,11850,16,25,"11850*16*25",{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":4.74,"d":"4.7"}]
["28～29","方钢 Square Steel",2,"3.35",null,2,1,3.35,3.35,11850,6,6,"11850*6*6",{"v":0.0004266,"d":"0.0004"},{"v":0.0008532,"d":"0.0009"},6.7]
["30～33","钢管 Steel Pipe",4,"72.4",null,4,1,72.4,72.4,18850,48,48,"18850*48*48",{"v":0.0434304,"d":"0.04"},{"v":0.1737216,"d":"0.17"},289.6]
["34～57","横向连接系[445*114*2780",24,"191.6",null,24,1,191.6,191.6,2780,114,445,"2780*114*445",{"v":0.14102939999999997,"d":"0.14"},{"v":3.3847055999999993,"d":"3.38"},4598.4]
[]
[]
["BRIDGE 4（装箱件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.",{"$nulls":3},"Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
[58,{"$nulls":3},101.20320000000001,1,null,1874.5392,1714.5392,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,1874.5392]
[59,{"$nulls":3},405.13732999999996,1,null,1045.9984499999998,925.9984499999998,{"$nulls":3},"1280*870*1030",{"v":1.147008,"d":"1.15"},{"v":1.147008,"d":"1.15"},1045.9984499999998]
[60,{"$nulls":3},232,1,null,1268.6599999999999,1108.6599999999999,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,1268.6599999999999]
["61～62",{"$nulls":3},1124.2,2,null,2190.6000000000004,2030.6,{"$nulls":3},"750*410*1780",{"v":0.54735,"d":"0.55"},{"v":1.0947,"d":"1.09"},4381.200000000001]
[63,{"$nulls":3},1022,1,null,2006,1846,{"$nulls":3},"750*410*1780",{"v":0.54735,"d":"0.55"},{"v":0.54735,"d":"0.55"},2006]
[64,{"$nulls":3},1881.6,1,null,2041.6,1881.6,{"$nulls":3},"850*580*880",{"v":0.43383999999999995,"d":"0.43"},{"v":0.43383999999999995,"d":"0.43"},2041.6]
[{"$nulls":12},"第四座桥小计",null,68.73,{"v":67672.52764999999,"d":"67672.5"}]
[]
["BRIDGE 5（捆装件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.","隐藏","隐藏","隐藏","Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
["1～2","边纵梁1左 Side girder 1 left",2,3147.6,null,2,1,3147.6,3147.6,5670,410,1036,"5670*410*1036",{"v":2.4083892000000002,"d":"2.41"},{"v":4.8167784000000005,"d":"4.82"},6295.2]
["3～4","边纵梁1右 Side girder 1 right",2,3147.6,null,2,1,3147.6,3147.6,5670,410,1036,"5670*410*1036",{"v":2.4083892000000002,"d":"2.41"},{"v":4.8167784000000005,"d":"4.82"},6295.2]
["5～8","边纵梁2 Side girder 2",4,6134.3,null,4,1,6134.3,6134.3,5670,410,1036,"5670*410*1036",{"v":2.4083892000000002,"d":"2.41"},{"v":9.633556800000001,"d":"9.63"},24537.2]
["9～10","边纵梁3左 Side girder 3 left",2,3196.4,null,2,1,3196.4,3196.4,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":4.9017304,"d":"4.90"},6392.8]
["11～12","边纵梁3右 Side girder 3 right",2,3196.4,null,2,1,3196.4,3196.4,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":4.9017304,"d":"4.90"},6392.8]
["13～13","中间纵梁1左 Middle girder 1 left",1,3207.9,null,1,1,3207.9,3207.9,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":5.0928724,"d":"5.09"},3207.9]
["14～14","中间纵梁1右 Middle girder 1 right",1,3207.9,null,1,1,3207.9,3207.9,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":5.0928724,"d":"5.09"},3207.9]
["15～15","中间纵梁4左 Middle girder 4 left",1,3207.9,null,1,1,3207.9,3207.9,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":5.0928724,"d":"5.09"},3207.9]
["16～16","中间纵梁4右 Middle girder 4 right",1,3207.9,null,1,1,3207.9,3207.9,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":5.0928724,"d":"5.09"},3207.9]
["17～20","中间纵梁2 Middle girder 2",4,6134.3,null,4,1,6134.3,6134.3,11990,410,1036,"11990*410*1036",{"v":5.0928724,"d":"5.09"},{"v":20.3714896,"d":"20.37"},24537.2]
["21～21","中间纵梁3左 Middle girder 3 left",1,3256.7,null,1,1,3256.7,3256.7,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":2.4508652,"d":"2.45"},3256.7]
["22～22","中间纵梁3右 Middle girder 3 right",1,3256.7,null,1,1,3256.7,3256.7,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":2.4508652,"d":"2.45"},3256.7]
["23～23","中间纵梁5左 Middle girder 5 left",1,3256.7,null,1,1,3256.7,3256.7,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":2.4508652,"d":"2.45"},3256.7]
["24～24","中间纵梁5右 Middle girder 5 right",1,3256.7,null,1,1,3256.7,3256.7,5770,410,1036,"5770*410*1036",{"v":2.4508652,"d":"2.45"},{"v":2.4508652,"d":"2.45"},3256.7]
["25～26","角钢 Angle Steel",2,"107.005",null,2,1,107.005,107.005,11850,75,75,"11850*75*75",{"v":0.06665625,"d":"0.07"},{"v":0.1333125,"d":"0.13"},{"v":214.01,"d":"214.0"}]
["27～27","网格板 Extruded Neoprene",1,"7.11",null,1,1,7.11,7.11,11850,16,25,"11850*16*25",{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":0.00474,"d":"0.005"},{"v":7.11,"d":"7.1"}]
["28～29","方钢 Square Steel",2,"3.35",null,2,1,3.35,3.35,11850,6,6,"11850*6*6",{"v":0.0004266,"d":"0.0004"},{"v":0.0008532,"d":"0.0009"},6.7]
["30～33","钢管 Steel Pipe",4,"82.2",null,4,1,82.2,82.2,23850,48,48,"23850*48*48",{"v":0.0549504,"d":"0.05"},{"v":0.2198016,"d":"0.22"},328.8]
["34～61","横向连接系[445*114*2780",28,"191.6",null,28,1,191.6,191.6,2780,114,445,"2780*114*445",{"v":0.14102939999999997,"d":"0.14"},{"v":3.948823199999999,"d":"3.95"},5364.8]
[{"$nulls":14},{"v":83.92454489999996,"d":"83.92"},{"v":106230.22,"d":"106230.2"}]
[]
["BRIDGE 5（装箱件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.",{"$nulls":3},"Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
[62,{"$nulls":3},118.0704,1,null,2340.00788,2180.00788,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,2340.00788]
[63,{"$nulls":3},1093.614,1,null,2282.28548,2162.28548,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,2282.28548]
[64,{"$nulls":3},232,1,null,1234.46,1074.46,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,1234.46]
["65～68",{"$nulls":3},1472,4,null,2628.8,2468.8,{"$nulls":3},"780*410*2200",{"v":0.70356,"d":"0.70"},{"v":2.81424,"d":"2.81"},10515.2]
[69,{"$nulls":3},2912,1,null,3072,2912,{"$nulls":3},"1000*710*860",{"v":0.6105999999999999,"d":"0.61"},{"v":0.6105999999999999,"d":"0.61"},3072]
[{"$nulls":12},"第五座桥小计",null,93.11,{"v":125674.17336000002,"d":"125674.2"}]
[]
[]
[]
[]
[]
["OTHER（装箱件）"]
["箱号","构件名称","数量","单件重量",null,"箱数","每箱Each case",{"$nulls":5},"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",{"$nulls":5},"Total","Total"]
["No.","Name  component","Qty","Kg/piece",null,"Cases","pieces","G.W.","N.W.",{"$nulls":3},"Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",{"$nulls":4},"each case","(m3)","(Kg)"]
[1,{"$nulls":3},510.4,1,null,1161.6,1001.6,{"$nulls":3},"1500*1280*1100",1.92,1.92,1161.6]
[{"$nulls":12},"总体积",1.92,"总重",1161.6]

{"sheet":"合计","index":1,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"体积","重量"]
[{"$nulls":3},"第一座桥小计",68.73,67672.52764999999]
[{"$nulls":3},"第二座桥小计",91.76,96027.36445999997]
[{"$nulls":3},"第三座桥小计",93.11,{"v":125674.17336000002,"d":"125674.2"}]
[{"$nulls":3},"第四座桥小计",68.73,{"v":67672.52764999999,"d":"67672.5"}]
[{"$nulls":3},"第五座桥小计",93.11,{"v":125674.17336000002,"d":"125674.2"}]
[{"$nulls":3},"其他",1.92,1161.6]
[{"$nulls":3},"合计",417.36000000000007,483882.36647999997]