{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":5,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[14,0,14,4],[18,0,18,4],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,19,4]]}
["工程量清单"]
["工程名称：武汉涂装生产线搬迁及铝合金总装弧焊机器人设备基础工程",null,null,"招标编号：HZGC-21009"]
["一、涂装生产线搬迁"]
["（1）涂装生产线拆除"]
["序号","定额编号","名称","工程量"]
[{"$nulls":3},"单位","数量"]
[1,null,"25t吊车","台次",10]
[2,null,"30t折臂吊","台次",10]
[3,null,"挖掘机","台次",2]
[4,null,"转运费17.5米","台次",15]
[null,null,"转运费13.5米","台次",6]
[5,null,"工具、耗材、修补材料","批次",1]
[6,null,"人工费","10人次/每天",25]
[7,null,"垃圾清理","批次",20]
["（二）涂装生产厂房修复"]
[1,"A3-60","彩钢板及砖墙外墙","㎡",760]
[null,"A5-81","铝合金窗","㎡",440]
[2,null,"新增配电柜","个",10]
["二、焊接机器人设备基础"]
["序号","定额编号","名称","工程量"]
[{"$nulls":3},"单位","数量"]
[1,"G1-123","挖基坑土方（开挖至毛片石底部）","m³",670.73]
[2,"G1-331","回填方","m³",494.76]
[3,"G1-215+G1-216","余方弃置","m³",175.97]
[4,"A1-75","换填垫层","m³",126.72]
[5,"A2-1","垫层","m³",24.45]
[6,"A2-24","直行墙","m³",24]
[7,"A2-8","满堂基础","m³",117.8]
[8,"A2-9","设备基础","m³",248.6]
[9,"A2-73","现浇构件钢筋","t",12.113]
[10,"A3-36","钢走道","t",2.689]
[11,null,"钢筋混凝土构件拆除","m³",58.9]
[null,"A15-20","现浇钢筋混凝土构件拆除砼地面","m³",58.9]
[null,"A15-82","建筑垃圾外运 运距1000m以内实际运距（m）1000","m³",58.9]
[12,null,"打孔","个",154]
[13,"A16-1","基础（垫层模板）","㎡",8.84]
[14,"A16-25","满堂基础  满堂基础模板","㎡",44.2]
[15,"A16-106","平板  钢构通道下斜坡混凝土模板","㎡",71.15]
[16,"A16-84","直行墙","㎡",178.8]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}